## 组合机
[13 empty] | 房间冷负荷合计 |  |  | 备注 |  | 基本信息 |  |  | 备注
[13 empty] | 设计参数 | 夏季温度℃ |  |  |  | 项目
[14 empty] | 夏季相对湿度% |  |  |  | 图片代号
[14 empty] | 冬季温度℃ |  |  |  | 房间数量
[14 empty] | 冬季相对湿度% |  |  |  | 方案类型 | 组合机
[14 empty] | 围护面积m2 | 0 |  |  | 计算方式
[14 empty] | 人数 | 0
[14 empty] | 设备功率kw | 0 |  |  | 设备参数 |  |  | 备注
[14 empty] | 照明功率kw | 0 |  |  | 设备型号 |  |  |  | 1
[14 empty] | 其他冷负荷kw | 0 |  |  | 转轮尺寸
[13 empty] | 理论产热量(房间内) | 围护渗热kw | 0 |  |  | 转轮转速r/h
[14 empty] | 人员产热量kw | 0 |  |  | 转轮分区
[14 empty] | 设备发热量kw | 0 |  |  | 再生温度℃
[14 empty] | 照明发热量kw | 0 |  |  | 实际换气次数 | #DIV/0!
[14 empty] | 合计kw | 0 |  |  | 新风量m3/h | 0
[13 empty] | 房间湿负荷合计 |  |  | 备注 |  | 回风量m3/h | 0
[13 empty] | 设计参数 | 围护面积m2 | 0 |  |  | 送风量m3/h | 0
[14 empty] | 人数 | 0 |  |  | 总制冷量kw | 0
[14 empty] | 回风漏风量m3/h |  |  |  | 设备总功率kw
项目 | 前表冷kw | 中表冷kw | 后表冷kw | 处理风机kw | 再生风机kw | 蒸汽用量kg/h | 电加热kw | 后加热kw | [5 empty] | 开门漏风量m3/h |  |  |  | 蒸汽表压Mpa | 无
功率用量 | [13 empty] | 其他湿负荷g/h | 0 |  |  | 除湿余量%
状态点 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |  | 理论产湿量(房间内) | 扩散产湿g/h | 0 |  |  | 制冷余量%
功率用量 状态点: 风量m3/h |  |  | 人员产湿g/h | 0 |  |  | 蒸汽耗量kg/h | 0
功率用量 状态点: 温度℃ |  |  | 回风产湿g/h | 0
功率用量 状态点: 相对湿度% |  |  | 开门产湿g/h | 0
功率用量 状态点: 含湿量g/kg |  |  | 渗透产湿g/h | 0
功率用量 状态点: 焓值kj/kg |  |  | 合计g/h | 0
功率用量 状态点: 房间名称; 功率用量 A: 客户要求; 功率用量 D: 房间参数; 功率用量 H: 门面积; 功率用量 I: 人数; 功率用量 J: 劳动强度; 功率用量 K: 净化等级 | 排风量 | 设备功率 | 照明功率 | 其他产湿量 | 其他冷负荷 | 其他热负荷 | 人员产热 | 围护冷负荷 | 设备冷负荷 | 照明冷负荷 | 围护热负荷 | 人员产湿 | 开门产湿量 | 房间渗透 |  | 扩散产湿 |  | 回风产湿 |  | 总冷负荷 | 总热负荷 | 总湿负荷 | 实际送风量 | 实际回风量 | 实际制冷量 | 实际除湿量 | 预计温度 | 含湿量 | 冷量偏差 | 湿量偏差
| 温度℃ | 湿度 | 含湿量g/kg | 长m | 宽m | 高m | 体积m3 | m2 |  |  |  | m3/h | kw | kw | g/h | kw | kw | kw | kw | kw | kw | kw | g/h | g/h | 冬季g/h | 夏季g/h | 冬季g/h | 夏季g/h | 冬季g/h | 夏季g/h | kw | kw | g/h | m3/h | m3/h | kw | g/h | ℃ | g/kg | % | %
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
功率用量 G: 0; 功率用量 H: 0 | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## 低露点
[13 empty] | 房间冷负荷合计 |  |  | 备注 |  | 基本信息 |  |  | 备注
[13 empty] | 设计参数 | 夏季温度℃ |  |  |  | 项目
[14 empty] | 夏季相对湿度% |  |  |  | 图片代号
[14 empty] | 冬季温度℃ |  |  |  | 房间数量
[14 empty] | 冬季相对湿度% |  |  |  | 方案类型 | 低露点
[14 empty] | 围护面积m2 | 0 |  |  | 计算方式
[14 empty] | 人数 | 0
[14 empty] | 设备功率kw | 0 |  |  | 设备参数 |  |  | 备注
[14 empty] | 照明功率kw | 0 |  |  | 设备型号 |  |  |  | 1
[14 empty] | 其他冷负荷kw | 0 |  |  | 前转轮尺寸
[13 empty] | 理论产热量(房间内) | 围护渗热kw | 0 |  |  | 前转轮转速r/h
[14 empty] | 人员产热量kw | 0 |  |  | 前转轮分区
[14 empty] | 设备发热量kw | 0 |  |  | 前再生温度℃
[14 empty] | 照明发热量kw | 0 |  |  | 后转轮尺寸
[14 empty] | 合计kw | 0 |  |  | 后转轮转速r/h
[13 empty] | 房间湿负荷合计 |  |  | 备注 |  | 后转轮分区
[13 empty] | 设计参数 | 围护面积m2 | 0 |  |  | 后再生温度℃
[14 empty] | 人数 | 0 |  |  | 实际换气次数 | #DIV/0!
[14 empty] | 回风漏风量m3/h |  |  |  | 新风量m3/h | 0
[14 empty] | 开门漏风量m3/h |  |  |  | 回风量m3/h | 0
[14 empty] | 其他湿负荷g/h | 0 |  |  | 送风量m3/h | 0
[13 empty] | 理论产湿量(房间内) | 扩散产湿g/h | 0 |  |  | 总制冷量kw | 0
[14 empty] | 人员产湿g/h | 0 |  |  | 设备总功率kw
[14 empty] | 回风产湿g/h | 0 |  |  | 蒸汽表压Mpa | 无
[14 empty] | 开门产湿g/h | 0 |  |  | 除湿余量%
项目 | 前表冷 | 中表冷 | 后表冷 | 处理风机1 | 处理风机2 | 再生风机 | 蒸汽加加热1 | 蒸汽加加热2 | 电加热1 | 电加热2 | 后加热 |  |  | 渗透产湿g/h | 0 |  |  | 制冷余量%
| kw | kw | kw | kw | kw | kw | kg/h | kg/h | kw | kw | kw |  |  | 合计g/h | 0 |  |  | 蒸汽耗量kg/h | 0
功率用量
状态点 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q
风量m3/h
温度℃
相对湿度%
含湿量g/kg
焓值kj/kg
房间名称 | 客户要求 |  |  | 房间参数 |  |  |  | 门面积 | 人数 | 劳动强度 | 净化等级 | 排风量 | 设备功率 | 照明功率 | 其他产湿量 | 其他冷负荷 | 其他热负荷 | 人员产热 | 围护冷负荷 | 设备冷负荷 | 照明冷负荷 | 围护热负荷 | 人员产湿 | 开门产湿量 | 房间渗透 |  | 扩散产湿 |  | 回风产湿 |  | 总冷负荷 | 总热负荷 | 总湿负荷 | 实际送风量 | 实际回风量 | 实际制冷量 | 实际除湿量 | 预计温度 | 含湿量 | 冷量偏差 | 湿量偏差
| 温度℃ | 含湿量g/kg | 含湿量g/kg | 长m | 宽m | 高m | 体积m3 | m2 |  |  |  | m3/h | kw | kw | g/h | kw | kw | kw | kw | kw | kw | kw | g/h | g/h | 冬季g/h | 夏季g/h | 冬季g/h | 夏季g/h | 冬季g/h | 夏季g/h | kw | kw | g/h | m3/h | m3/h | kw | g/h | ℃ | g/kg | % | %
房间1 | 25 | 5.8 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 轻度 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2
3
4
5
6
7
8
9
10
[7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## 空调箱
[13 empty] | 房间冷负荷合计 |  |  | 备注 |  | 基本信息 |  |  | 备注
[13 empty] | 设计参数 | 夏季温度℃ |  |  |  | 项目
[14 empty] | 夏季相对湿度% |  |  |  | 图片代号
[14 empty] | 冬季温度℃ |  |  |  | 房间数量
[14 empty] | 冬季相对湿度% |  |  |  | 方案类型 | 空调箱
[14 empty] | 围护面积m2 | 0 |  |  | 计算方式
[14 empty] | 人数 | 0
[14 empty] | 设备功率kw | 0 |  |  | 设备参数 |  |  | 备注
[14 empty] | 照明功率kw | 0 |  |  | 设备型号
[14 empty] | 其他冷负荷 | 0 |  |  | 实际换气次数 | #DIV/0!
[13 empty] | 理论产热量(房间内) | 围护渗热kw | 0 |  |  | 新风量m3/h | 0
[14 empty] | 人员产热量kw | 0 |  |  | 回风量m3/h | 0
[14 empty] | 设备发热量kw | 0 |  |  | 送风量m3/h | 0
项目 | 表冷kw | 加热器kw | 风机kw | [10 empty] | 照明发热量kw | 0 |  |  | 总制冷量kw | 0
功率用量 | [13 empty] | 合计kw | 0 |  |  | 设备总功率kw | 0
状态点 | A | B | C | D | E | [12 empty] | 制冷余量%
风量m3/h
温度℃
相对湿度%
含湿量g/kg
焓值kj/kg
房间名称 | 客户要求 |  | 房间参数 |  |  |  | 门面积 | 人数 | 劳动强度 | 净化等级 | 排风量 | 设备功率 | 照明功率 | 其他冷负荷 | 其他热负荷 | 人员产热 | 围护冷负荷 | 设备冷负荷 | 照明冷负荷 | 围护热负荷
| 温度℃ | 相对湿度% | 长m | 宽m | 高m | 体积m3 | m2 |  |  |  | m3/h | kw | kw | kw | kw | kw | kw | kw | kw | kw
房间1 | 25 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 轻度 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2
3
4
5
6
7
8
9
10
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## 负荷计算
计算详单
计算参数 |  |  |  | 项目 |  | 数量/明细 | 冷负荷w | 湿负荷g/h | 活动强度 |  | 工作环境
省份 |  |  |  | 人员
城市 |  |  |  | 工艺设备总功率kw |  |  |  | 0
纬度 |  |  |  | 电子设备总功率kw |  |  |  | 0
经度 |  |  |  | 化学品
房间温度℃ |  |  |  | 燃料
房间湿度% |  |  |  | 白炽灯 |  |  |  | 0
房间压力pa |  |  |  | 荧光灯 |  |  |  | 0
净化等级 |  |  |  | 室内器具1
夏季空调计算温度℃ |  |  |  | 室内器具2
夏季空调计算湿度% |  |  |  | 室内器具3
夏季平均风速m/s |  |  |  | 室内器具4
冬季空调计算温度℃ |  |  |  | 就餐人数
冬季空调计算湿度% |  |  |  | 水
冬季平均风速m/s |  |  |  | 其他
夏季内环境计算温度℃
夏季内环境计算湿度% |  |  |  | 最小新风量m3
冬季内环境计算温度℃ |  |  |  | 人体需要新风量m3
冬季内环境计算湿度% |  |  |  | 泄漏风量m3
房间体积m3 |  |  |  | 换气次数10%
最大冷负荷出现时间 |  |  |  | 排风量m3
夏季总冷负荷kw |  |  |  | 新风冷负荷w
冬季总热负荷kw(减去热源产热) |  |  |  | 新风热负荷w
夏季总湿负荷g/h |  |  |  | 新风湿负荷g/kg
冬季总湿负荷g/h
围护计算详单
序号 | 围护种类 | 围护类型 | 朝向 | 面积m2 | 传热系数W/m²*℃ | 蒸汽渗透阻㎡*h*pa/g | 围护颜色 | 热负荷w | 夏季湿负荷g/h | 冬季湿负荷g/h | 围护漏风量m3 |  |  |  |  | 围护冷负荷逐时计算w
[16 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
窗户计算详单
序号 | 窗户类型 | 窗数量 | 面积m2 | 朝向 | 传热系数W/m²*℃ | 玻璃类型 | 玻璃厚度mm | 窗形式 | 窗结构 | 内遮 | 内遮颜色 | 热负荷w | 夏季湿负荷g/h | 冬季湿负荷g/h | 窗漏风量m3 | 围护冷负荷逐时计算w 0: 窗传热冷负荷琢时计算w | 窗日射冷负荷琢时计算w
[16 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
门计算详单
序号 | 门宽m | 门高m | 门数量 | 开门次数n/h | 门结构 | 门形式 | 门性质 | 漏风量m3 | 渗透风量m3 | 冷负荷w | 热负荷w | 夏季湿负荷g/h | 冬季湿负荷g/h